GOBIERNO DE CHILE

SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS

TERMINOS DE REFERENCIA

ESTUDIO DE ANÁLISIS DE GESTIÓN ENERGÉTICA ELÉCTRICA SUMINISTRADA PARA EL EDIFICIO DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

EN VALPARAÍSO

SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS

Valparaíso 25 de agosto de 2009.

TABLA DE CONTENIDO

1	INTRODUCCIÓN	3

2	CONCORDANCIA.	3

3	ALCANCES TÉCNICOS.	3

4	CONSIDERACIONES GENERALES.	3

5	NORMAS Y ESPECIFICACIONES.	3

6	SERVICIOS A REALIZAR	3

6.1	Estudio mínimos a realizar en los 2 Empalmes:	3

6.2	Monitoreo de 1 Tablero de Distribución:	3

6.3	Estudio de factibilidad para la instalación de un grupo generador de respaldo.	3

6.4	Documentos y/o informes mínimos a entregar:	3

7	CONDICIONES DE TRABAJO	3

7.1.1	Transporte	3

8	CRITERIOS DE EVALUACION	3

8.1	Análisis, Evaluación y Calificación de Ofertas Técnicas (50%)	3

8.2	Análisis y Evaluación de Ofertas Económicas (50%)	3

8.3	Selección de oferta	3

8.4	Multa por atraso:	3

8.5	Antecedentes y Experiencia del Oferente del Oferente	3

8.6	ANEXO 1 Planilla de Costos.	3

INTRODUCCIÓN

La presente, tiene por objeto contratar los servicios de “Estudio de Análisis y Gestión de la Energía Eléctrica Suministrada al Edificio de la Dirección Nacional de Aduanas”, ubicado en Calle Esmeralda N° 911, de la Ciudad de Valparaíso, Quinta Región.

- CONCORDANCIA.

Cualquier discordancia entre los Términos de Referencia y la realidad física en terreno, deberá ser resuelta por el licitante adjudicatario a su costa, si no lo hace notar en su debida oportunidad en la visita a terreno u/o previo al inicio de los Servicios

- ALCANCES TÉCNICOS.

Estos Términos de Referencia detallan los requisitos generales para los servicios a contratar para el edificio de la Dirección Nacional de Aduanas.

- CONSIDERACIONES GENERALES.

El adjudicatario recibirá las instalaciones en el estado que se encuentra. Al finalizar el estudio, se deberán dejar las instalaciones en iguales condiciones a las recibidas, sin vestigios de cables, y basura.

Cualquier daño a los elementos instalados a causa del contratista, deberá ser repuesto con materiales de igual marca o superior.

El servicio a contratar, consiste en realizar un estudio detallado de tarifa eléctrica para el edifico indicado anteriormente. Existen dos medidores trifásicos, que atienden distintas cargas dentro del edificio.

- NORMAS Y ESPECIFICACIONES.

Antes de ejecutar alguna maniobra para comenzar los servicios, el adjudicatario presentará a la I.T.O. un Procedimiento de Trabajo Seguro, el cual deberá ser visado por éste, requisito indispensable para llevar a cabo dicha labor. Lo anterior NO traspasará de modo alguno responsabilidades al Servicio Nacional de Aduanas ni ha su personal, por alguna mala maniobra que los técnicos de la empresa realicen.

- SERVICIOS A REALIZAR

Los servicios a realizar contemplan un Análisis de: Calidad de suministro eléctrico; y de Gestión de la energía eléctrica de las cargas. Para ello, se debe al menos considerar las siguientes partidas:

## Estudio mínimos a realizar en los 2 Empalmes:

Monitoreo de los dos Empalmes: Período de medición  mínimo 7 días durante las 24 horas de cada día, con intervalos de integración máximo de 5 minutos, que permita representar la característica de la carga en estudio.

- Variables eléctricas: Análisis de los datos obtenidos de cada empalme: tensiones entre línea, tensiones fase-neutro, corrientes por cada línea, energías y demandas (potencia) por fase y total

- Variables de calidad de suministro: Comparación a modo de referencia con la norma de calidad de suministro, mediante los datos obtenidos de cada empalme; frecuencia, tensiones fase-neutro, tensiones entre líneas, flicker (PST/PLT), THD’s voltajes, THD corriente y factor de potencia;

- Perfil de carga, de corriente y potencia: Datos y curvas de corriente y potencia, distribución de cargas, líneas sobre cargadas, capacidad del empalme (energía y corriente total).

- Análisis de costo y tarifa: Justificación del consumo del cliente, análisis de multas en la facturación, comparación de tarifa actual con otras tarifas.

## Monitoreo de 1 Tablero de Distribución:

Período de medición mínimo de 24 horas, con intervalos de integración de 5 minutos. También incluye una medición de 5 minutos con intervalos de integración de 1 segundo, que permita representar la característica de la carga en estudio.

- Cuadro de cargas: Determinación de las variables eléctricas y de calidad de suministro del tablero de distribución.

## Estudio de factibilidad para la instalación de un grupo generador de respaldo.

- Estudio de factibilidad de la mejor opción para la posible compra de un equipo generador de respaldo con tablero de transferencia automática, el cual entregue la energía de respaldo para  el Data Center y parte del edificio.

Este estudio debe considerar también una alternativa de generar para aplanar la demanda en punta.

## Documentos y/o informes mínimos a entregar:

Junto con las lecturas a realizar, el estudio debe proveer los siguientes entregables como mínimo:

  - Informes de los Servicios solicitados anteriormente.

  - Informe de estudio tarifario y propuesta de modificación tarifaria a fin de disminuir la facturación.

  - El informe final, deberá recomendar un sistema de monitoreo que se pueda implementar a futuro en los empalmes del edificio para monitorear las redes eléctricas del suministro.

El Servicio Nacional de Aduanas, se reserva el derecho de eliminar partidas de la presente Cotización.

- CONDICIONES DE TRABAJO

La dependencias del Edificio están habitadas y los funcionarios se encuentran trabajando, utilizando las redes eléctricas que alimentan el edifico.

Por lo anterior, los servicios contratados, no deberán realizar cortes de energía sin previa Programación.

Si, producto de algún corte de energía provocado por los técnicos de la empresa adjudicada, se aplicarán multas aumentadas en 10 veces al valor asignado a la multa por atraso en la entrega del servicio.

Si producto de los trabajos, equipos y/o equipamientos del servicio conectados a la red son dañados será cuenta del oferente su reemplazo y/o reparación

### Transporte

El Adjudicatario estará a cargo de los traslados de los técnicos a terreno, es decir, se deberán incluir los gastos que demanden los servicios ofertados, entre otros.

- CRITERIOS DE EVALUACION

## Análisis, Evaluación y Calificación de Ofertas Técnicas (50%)

La Comisión determinará si cada oferta cumple sustancialmente con los requerimientos técnicos detallados en los términos de referencia, y sólo respecto de aquellas que cumplan los requerimientos establecidos, se procederá a evaluar según los criterios indicados a continuación.

La comisión asignará puntajes de 0 a 100 a las propuestas, con relación a cada uno de los factores indicados en la pauta de evaluación, puntajes que serán ponderados en la forma señalada a continuación:

Pauta de Evaluación Oferta Técnica (50%)

a).-Experiencia del oferente (40%)

Años de Experiencia en servicios similares demostrables con antecedentes y/o certificados de clientes.

1)	El oferente que posea la mayor experiencia (en materia de esta licitación) obtendrá 100 puntos. El resto de los participantes se puntuara utilizando una regla de 3 simple.

2)	10 puntos por cada servicio prestado de características similares, con máximo de 10 estudios (50%)

b).-Experiencia profesional a cargo  y tiempo de lectura (40%)

1)	Idoneidad del título profesional del jefe a cargo (50%)

- Ingeniero Civil/Ejecución Eléctrico o Electricista: 100 ptos.

- Ingeniero Civil/Ejecución electrónico		  75 ptos

- Técnico eléctrico o electricista:			  65 ptos

- Otros: 						  00 ptos.

- Tiempo de lectura (50%):

- Tiempo de lectura superior a 2 semanas:	100 puntos

- Tiempo de lectura igual a 2 semanas:		 75 ptos

- Tiempo de lectura igual a 1 semana:		 60 ptos

- Tiempo de lectura inferior a 1 semana:		 00 ptos

c).- Plazo de ejecución (20%)

Para obtener el puntaje del plazo de ejecución ofertado se aplicará la siguiente formula:

Plazo de ejecución = (plazo menor entrega de informe/plazo ofertado entrega de informe) x 100

Donde:

Plazo menor entrega de informe:

Corresponde al menor valor que resulte al calcular: El tiempo ofertado para realizar el estudio, menos el tiempo considerado para realizar las lecturas.

Plazo ofertado entrega informe:

Corresponde al valor que resulte al calcular: El tiempo ofertado para realizar el estudio, menos el tiempo considerado para realizar las lecturas

Donde:

.- Tiempo ofertado para realizar el estudio: Corresponden a los días corridos entre la firma del contrato y la entrega del informe.

.- Tiempo considerado para realizar las lecturas: Corresponden a los días corridos destinados a realizar las mediciones base para el estudio.

Como resultado de la aplicación de los criterios de evaluación señalados anteriormente, la Comisión de Licitación obtendrá una lista con las ofertas que técnicamente califican, esto es, que cumplen con los requisitos exigidos, las que serán ordenadas en forma decreciente de acuerdo a los puntajes obtenidos.

Para calificar en la etapa de las propuestas técnicas, la oferta deberá cumplir con obtener 60 o más puntos en la calificación total. Aquellos puntajes menores a los 60 puntos no serán considerados en la evaluación económica.

## Análisis y Evaluación de Ofertas Económicas (50%)

De acuerdo con lo establecido en párrafo anterior de las presentes bases, se procederá a continuación con la evaluación de las ofertas económicas, considerando sólo los oferentes que hayan calificado técnicamente, conforme a lo siguiente:

Para la asignación de los puntajes de las ofertas económicas se asignará el puntaje máximo, es decir, 100 puntos a la mejor oferta económica (la de menor precio). Posteriormente, se asignará el puntaje al resto de las ofertas de acuerdo a la siguiente fórmula.

Pi = (Pmen/ Ei) x 100

Donde:

Pi := es el puntaje asignado a la oferta “ i ”,

Ei := el precio de la oferta“ i ” y

Emen := es el precio de la mejor oferta económica.

## Selección de oferta

Se recomendará como oferta seleccionada, a la que obtenga el mayor puntaje dado por la formula:

PF = 50% x PT + 50% x PE

Donde:

PF : Puntaje final.

PT : Puntaje evaluación técnica.

PE : Puntaje evaluación económica.

## Multa por atraso:

Cumplido el Tiempo ofertado para realizar el estudio, se comenzará a aplicar una multa equivalente al 0,5% por día de atraso, del valor total de la Orden de compra.

## Antecedentes y Experiencia del Oferente del Oferente

En la oferta técnica, se deberán entregar los antecedentes que certifiquen que la empresa esta habilitada para realizar este tipo de servicios. Se deberán presentar referencias de servicios similares al requerido.

## ANEXO 1 Planilla de Costos.

| ESTUDIO DE TARIFA EDIFICIO ESMERALDA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Partidas | Estudio | Cant. | P. Unit. | Total |
| 1.1 | Estudio mínimos a realizar en los 2 Empalmes: |  |  |  |
| 1.2 | Monitoreo de 1 Tablero de Distribución: |  |  |  |
| 1.3 | Estudio de factibilidad para la instalación de un grupo generador de respaldo. |  |  |  |
| 1.4 | Documentos y/o informes mínimos a entregar: |  |  |  |
|  |  |  | I.V.A. |  |
|  | TOTAL |  |  |  |
| NOTA: |  |  |  |  |
| El Servicio Nacional de Aduanas, se reserva el derecho de eliminar partidas de la presente Cotización. |  |  |  |  |